柳审环城审字〔2025〕45号

关于32万吨/年氯化新材料产业集群项目

1期工程环境影响报告书的批复

广西柳化氯碱有限公司：

你公司报来《32万吨/年氯化新材料产业集群项目1期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据报告书及技术评估报告，经审查，现批复如下：

一、项目性质为扩建，位于广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号，占地面积约117100平方米。项目以废盐和工业原盐为原料生产烧碱，并利用其产生的液氯生产氯化聚乙烯，分两个阶段实施：第一阶段建设15万吨/年烧碱生产装置（不含氯化氢合成装置）、5万吨/年氯化聚乙烯生产装置及配套基础设施；第二阶段建设15万吨/年烧碱生产装置（含氯化氢合成装置），该阶段需在符合广西鹿寨经济开发区化工园区远期规划后实施。项目建成后年产烧碱50万吨、氯化聚乙烯10万吨。项目总投资100000万元，其中环保投资约2065万元。

项目主要工程包括：主体工程(一次盐水制备车间、二次盐水制备装置区、脱氯间、氢气处理/氯化氢合成厂房、电解车间、2#氯化车间等）、储运工程（废盐库、盐酸储罐）、公用工程（供水系统、供热系统、空压制氮站等）和环保工程（污水处理设施、两级碱喷淋塔、循环流化床、废盐盐泥暂存库等）。

项目已获得广西壮族自治区投资项目备案证明，符合《鹿寨高新技术产业开发区建设与发展总体规划（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告书》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告书》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目烧碱生产线第一阶段、第二阶段氯气液化以及电解、氯气处理等工序产生的废氯气经两级碱液喷淋塔处理后，分别由一根高25米的排气筒（DA022、DA023）排放；第二阶段建设5套盐酸合成装置，每套产生的氯化氢合成废气经各自配套的三级水吸收+水力喷射器处理后，分别由一根高25米的排气筒（DA017～DA021）排放。

氯化聚乙烯生产线的盐酸中转储罐及中转池废气依托现有两级水喷淋塔处理后，由一根高25米的现有排气筒（DA001）排放；配料釜、待料釜、脱酸过滤机等产生的废气经两级水喷淋塔处理后，与两级碱液喷淋塔处理后的氯化釜废气汇总，由一根高25米的排气筒（DA024）排放；1#、2#闪蒸机干燥废气经旋风+布袋除尘处理后，分别由一根高25米的排气筒（DA025～DA026）排放；1#、2#沸腾流化床干燥废气经旋风+布袋除尘处理后，分别由一根高25米的排气筒（DA027～DA028）排放；混料包装废气经布袋除尘处理后，由一根高25米的排气筒（DA029）排放。

须确保烧碱生产线排放废气中，氯气和氯化氢排放浓度符合GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》表3大气污染物排放浓度限值标准；氯化聚乙烯生产线排放废气中，氯气和氯化氢排放浓度符合GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》表4大气污染物排放限值、表6废气中有机特征污染物及排放限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4大气污染物排放限值要求。

（二）应加强生产过程中物料转移和输送、进出料包装、生产使用过程、末端治理等各环节无组织废气控制措施。加强泵、阀门、管线、法兰等设备的维护保养，确保厂界颗粒物排放浓度符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9企业边界大气污染物浓度限值要求,厂界氯气、氯化氢排放浓度符合GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》表5企业边界大气污染物浓度限值要求。

（三）项目须扩建现有污水处理站，处理规模扩大至300立方米/小时，采用格栅-调节-芬顿氧化-中和-斜板沉淀-氧化-单阀滤池过滤工艺。项目废水主要为烧碱生产线工艺废水、氯化聚乙烯生产线工艺废水、初期雨水、公用设施排水和生活污水，其中烧碱生产线工艺废水全部循环使用，不外排；氯化聚乙烯生产线工艺废水、初期雨水、公用设施排水经统一收集至厂内污水处理站处理达标后，通过园区污水管网排至鹿寨县城产业园工业污水处理厂处理后外排；生活污水经化粪池处理，确保符合GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准要求，排入市政污水管网。在鹿寨县城产业园工业污水处理厂建成运行且项目外排废水能够排入污水处理厂处理的情况下，扩建项目才能投入生产。

须确保污水处理站外排废水中的pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、总钡、活性氯、总镍及排水量符合GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》表1水污染物排放限值间接排放要求，同时满足鹿寨县城产业园工业污水处理厂进水水质标准限值要求。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的泵、空压机等设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准。

（五）完善厂区初期雨水收集措施。厂区内须进行雨污分流、清污分流，须对扩建烧碱装置区、扩建污水处理站、盐酸储罐区、2#氯化车间及污水排放管道等按要求进行防腐蚀和防渗漏处理。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的排污口。须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（六）按分区防渗原则落实各项防渗措施。在厂区及周边建立地下水和土壤监控点，委托有资质的监测机构对地下水水质和土壤进行定期动态监测，做好地下水和土壤污染预警预报。

（七）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及其修改单的要求设置相关污染防治设施。盐泥委托外运至砖厂综合利用；废包装材料、废离子膜、废滤膜、废螯合树脂、纯水制备装置产生的废过滤材料由废旧回收公司回收；污水处理站污泥依托现有污泥暂存间暂存，待鉴定结果出来后根据其危险特性进行委托处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

（八）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的废机油、含油抹布及手套等危险废物的收集临时存放设施，并设立明显的危废标志，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位按规定处理、处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。

- （九）落实报告书中各项“以新带老”整改措施。日常关闭危废间窗户，将危废间木门更换为铁门；加强危废管理制度，及时更新危废台账；加强对废包装材料的管理，产生的固废及时放至指定位置并委托清运。

（十）加强厂区管理，合理布置危险物质储存区域，合理设置污水处理设施及生产区防泄漏措施。配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散路线、应急疏散避难所等防护设施。按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态就主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

（十一）加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

（十二）项目主要污染物实行区域等量削减，须严格按照《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》（桂环规范〔2023〕6号）落实相关要求;至批复下发起项目2年内主体工程未按期限开工建设或者未按计划建成投产达产（使用），须向市生态环境主管部门退回主要污染物排放量调剂使用权。

（十三）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度并依法办理排污许可手续。在落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定项目投入调试的具体时间并请以书面形式向当地生态环境主管部门备案。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施、未办理排污许可手续擅自投入调试生产、未经竣工环境验收擅自投入生产的，未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

四、项目生产时，建设单位须委托有资质的环境监测机构，按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市鹿寨生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市鹿寨生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2025年12月9日

（信息是否公开：主动公开）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2508-450223-07-01-470701

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                  2025年12月9日印发