柳审环城审字〔2026〕2号

关于110千伏双冲站#2主变扩建工程

环境影响报告表的批复

广西电网有限责任公司柳州供电局：

你公司报来《110千伏双冲站#2主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

- 项目性质为扩建，位于广西壮族自治区柳州市柳南区双冲桥处基隆村，项目在站内扩建，不新增用地。项目主要建设规模和内容：新增主变压器1×50MVA，新增10千伏出线12回，新增电容器2组（6+4）Mvar。

- 本工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区及风景名胜区、基本农田等生态敏感区域。项目总投资1283万元，其中环保投资37.5万元。

项目已获得我局《关于110千伏双冲站#2主变扩建工程项目核准的批复》（柳审批投资核〔2023〕23号）、《关于同意110千伏双冲站#2主变扩建工程项目核准文件有效延期的批复》（柳审批投资核〔2025〕63号）。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告表》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）加强施工期环境保护管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施。做好施工期扬尘防治工作，采取定期洒水降尘、围挡、物料加盖蓬布等措施以减轻污染，避免扬尘等影响村庄居民。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，施工期生活污水依托站内化粪池处理后排入市政污水管网；合理安排项目临时占地，减少植被破坏，施工结束后及时清理临时占地，并进行植被恢复工作。

（二）加强施工期噪声污染防治工作。工程施工应合理安排施工时间和规划施工场地，高噪声设备布置远离敏感点，并采取减震、隔声、消声等措施，确保施工场地噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。

（三）运营期变电站内的生活污水依托站内化粪池处理后排入市政污水管网。

（四）营运期合理布局噪声源强较大的设备，选择低噪设备，对高噪设备采取减震、隔声、消声等措施，确保变电站厂界噪声符合GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4a类标准。

（五）做好运营期固体废物污染防治措施。变电站生活垃圾在站内收集后，由环卫部门清运处理；本项目产生的废铅蓄电池、废变压器油均为危险废物，应严格按照国家危险废物的有关法律法规的要求，交由有危险废物处置资质的单位当天当场清运和处理，不在站内暂存；变压器周边设置事故油池和相应的排油管道，防止变压器油外漏；做好危险废物处置转移联单的台账记录。

（六）严格落实防治工频电场、工频磁场污染等环保措施，确保变电站四周及周边的电磁环境敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》中规定的4000V/m和100μT的标准限值要求。

（七）加强与项目周边公众的沟通，进一步做好电磁辐射的相关解释和宣传工作。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

（九）加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

（十）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳南生态环境局,并按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。请柳州市柳南生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2026年1月8日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2301-450200-89-01-294024

抄送: 柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                 2026年1月8日印发