柳审环城审字〔2026〕12号

关于维洞水电站环境影响报告书的批复

广西融水县泽隆水电开发有限公司：

你公司报来《维洞水电站环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据报告书及技术评估报告，经审查，现批复如下：

一、项目性质为新建，位于广西柳州市融水苗族自治县汪洞乡结合村、滚贝侗族乡平等村，为引水式水电站。项目建设内容及规模：安装2台1500千瓦、1台900千瓦的混流式水轮发电机组，总装机容量3900千瓦，设计年平均发电量为1405万千瓦时，年利用小时3603小时。主要建筑物有拦河坝、进水明渠和隧洞、发电厂房及升压站等项目总投资4661.94万元，其中环保投资300.3万元。

项目工程淹没及工程占地不涉及永久基本农田、饮用水水源保护区、自然保护区、生态公益林等特殊保护对象。库区不淹没房屋和其它公共设施，无移民搬迁及安置。评价范围内无鱼类产卵场、越冬场、重点保护珍稀鱼类索饵场及水产种质资源保护区。

项目已获得我局《关于维洞水电站项目核准的批复》（柳审批投资核〔2025〕59号），符合《广西中小水电水能资源开发规划》。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告书》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

- 二、项目须落实《报告书》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

- 做好施工期水生生态保护措施，合理安排施工时间围堰填筑，减少对河水的扰动；施工期混凝土拌和系统废水加絮凝剂沉淀后，回用于场地喷洒降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地施肥。

- 严格落实水库生态流量下泄措施，保证枯水期（10月～3月）最小生态下泄流量为0.263立方米/秒，一般生态保护期（4月～9月）最小生态下泄流量为0.526立方米/秒；制定运行期下泄流量生态调度方案，建立上下游各梯级水电站生态协调调度机制，确保生态下泄流量，满足下游生态环境需求，同步建设生态流量在线自动监测系统。

- 做好陆生生态保护,保护生物物种多样性。加强对施工人员的生态环境保护教育，严禁随意增加工程占地、破坏植被和捕杀野生动物；对发现的珍稀保护植物采取保护措施。

- 做好水生生态保护工作，采取过鱼通道及增殖放流措施，应在当地渔业行政主管部门的监督指导下制定、实施渔业资源与生态补偿措施，对遭受损失的鱼类实施增殖放流，增殖放流鱼种应首先选择地方特有鱼类，并应做好水生生态监测工作。

（五）项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边林地及耕地施肥，不外排。

（五）优化总平面布置，选择低噪先进的设备。对发电机、水轮机等高噪声设备采取消声、减振、隔声措施后，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。

（六）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求设置相关污染防治设施。

（七）须按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求建设废变压器油、废机油、废油桶、废含油抹布、废铅蓄电池、含油机修废水等危险废物的收集临时存放设施，危险废物须定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。

（八）建立企业内部环境管理机构和制度，明确人员和环境保护责任。制定和落实《报告书》中各项监测计划，就下泄流量生态调度、鱼类增殖放流等措施的有效性开展长期跟踪监测，适时纳入水电建设项目全过程环境管理体系。适时对监测结果进行评估，根据评估结论进一步优化各项环境保护措施。

（九）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

（十）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）相关要求，开展企业突发环境事件风险评估，确定风险等级，制订突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门备案，定期组织应急演练；按照《突发环境事件应急管理办法（试行）》（环境保护部第34号）、《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）相关要求，制定环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，落实相关环境风险防控措施。

（十一）加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，落实环境风险防范措施，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、项目建设期、运营期须按《报告书》所列的环境监测方案实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。监测结果定期上报当地生态环境主管部门备案，发现问题及时解决。

四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施和要求后，建设单位可自行决定项目投入调试的具体时间并请以书面形式向当地生态环境主管部门备案。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施、未经竣工环境验收擅自投入生产的，未向社会公开有关信息的，应承担相应的法律责任。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

六、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告书》（报批稿）送达柳州市融水生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。请柳州市融水生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2026年2月28日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2201-450200-89-01-643842

抄送:柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                  2026年2月28日印发