柳审环城审字〔2026〕25号

关于220千伏贝江站110千伏间隔扩建

工程项目环境影响报告表的批复

广西电网有限责任公司柳州供电局：

你公司报来《220千伏贝江站110千伏间隔扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局审核，现批复如下：

- 项目性质为扩建，位于广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇三合村。项目主要建设规模和内容为：在220千伏贝江站新增110千伏出线2回，1回至大良光伏升压站，另1回备用。利用原有站内预留用地扩建2个出线间隔，不新增用地。

- 本工程不涉及自然保护区、饮用水水源保护区及风景名胜区、基本农田等生态敏感区域。项目总投资353万元，其中环保投资12万元。

项目已获得我局《关于220千伏贝江站110千伏间隔扩建工程项目核准的批复》（柳审批投资核〔2025〕61号）。从环境影响角度考虑，同意你公司按照《报告表》所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实《报告表》提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）加强施工期环境保护管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施。做好施工期扬尘防治工作，采取加盖篷布、洒水等措施，避免扬尘等影响村庄居民；施工废水经收集、沉砂、澄清处理后全部用于洒水降尘或植被绿化，不外排；施工人员产生的生活污水依托当地化粪池处理，不外排；合理安排项目临时占地，减少植被破坏，施工结束后临时占地及时清理，并进行植被恢复工作。

（二）加强施工期噪声污染防治工作。工程施工应合理安排施工时间和规划施工场地，高噪声设备布置远离敏感点，并采取减震、隔声、消声等措施，确保施工场地噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。

（三）运营期变电站内的生活污水依托站内化粪池处理后，委托环卫部门吸粪车定期抽吸清理，不外排。

（四）营运期合理布局噪声源强较大的设备，选择低噪设备，对高噪设备采取减震、隔声、消声等措施，确保变电站厂界噪声符合GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准。

（五）严格落实防治工频电场、工频磁场污染等环保措施，确保变电站四周及周边的电磁环境敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》中规定的4000V/m和100μT的标准限值要求。

（六）加强与项目周边公众的沟通，进一步做好电磁辐射的相关解释和宣传工作。

（七）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

（八）落实《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），公开项目环境信息，接受社会监督，并主动做好项目建设和运营期与周边公众的沟通协调，及时解决公众提出的环境问题，采纳公众的合理意见，满足公众合理的环境诉求。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融水生态环境局,并按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。请柳州市融水生态环境局按规定对项目执行环保“三同时”情况进行日常监督管理，发现环境问题及时上报柳州市生态环境局。

2026年5月19日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：2511-450200-89-01-464651

抄送: 柳州市生态环境局

柳州市行政审批局                   2025年5月19日印发