附件

柳州市高新一路15号大楼改造项目概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占固定资产投资比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 建筑面积 | 指标(元/m2) |  |
| 一 | 建安工程费用 | 1907.21 | 200.00 | 4935.57 | 0.00 | 7042.78 | ㎡ | 16416.68 | 4290.01 | 89.82% |
| 1 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-加固 | 252.62 |  |  |  | 252.62 | ㎡ | 16416.68 | 153.88 |  |
| 2 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-装修（加门窗） | 1345.89 |  |  |  | 1345.89 | ㎡ | 16416.68 | 819.83 |  |
| 3 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-土建拆除 | 147.34 |  |  |  | 147.34 | ㎡ | 16416.68 | 89.75 |  |
| 4 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-电气 |  |  | 491.15 |  | 491.15 | ㎡ | 16416.68 | 299.18 |  |
| 5 | 柳州市高新一路3号楼改造项目(一期)-电气设备 |  |  | 181.52 |  | 181.52 | ㎡ | 16416.68 | 110.57 |  |
| 6 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-给排水 |  |  | 95.56 |  | 95.56 | ㎡ | 16416.68 | 58.21 |  |
| 7 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-空调 |  |  | 687.78 |  | 687.78 | ㎡ | 16416.68 | 418.95 |  |
| 8 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-安装拆除 |  |  | 48.64 |  | 48.64 | ㎡ | 16416.68 | 29.63 |  |
| 9 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-消防 |  |  | 269.94 |  | 269.94 | ㎡ | 16416.68 | 164.43 |  |
| 10 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-建筑智能化 |  |  | 2513.07 |  | 2513.07 |  |  |  |  |
| 11 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-电梯设备 |  | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |  | 含2期2部电梯 |
| 12 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)_绿化 | 50.46 |  |  |  | 50.46 |  |  |  |  |
| 13 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外铺装 | 72.59 |  |  |  | 72.59 |  |  |  |  |
|  | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-围墙、大门工程 | 38.32 |  |  |  | 38.32 |  |  |  |  |
| 15 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外水（安装） |  |  | 106.20 |  | 106.20 |  |  |  |  |
| 16 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-室外电（安装） |  |  | 102.65 |  | 102.65 |  |  |  |  |
| 17 | 柳州市高新一路15号大楼改造项目(一期)-精装修 |  |  | 439.05 |  | 439.05 |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 798.42 | 798.42 |  |  |  | 10.18% |
| 1 | 代建管理费 |  |  |  | 84.51 | 84.51 |  |  |  |  |
| 2 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 2.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |
| 2.3 | 初步设计文件评估咨询 |  |  |  | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 2.4 | 可研评估咨询 |  |  |  | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 4 | 招标代理费 |  |  |  | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 4.1 | 设计招标代理费 |  |  |  | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工招标代理费 |  |  |  | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 4.3 | 监理招标代理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | 设备招标代理费 |  |  |  | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 5 | 建设工程交易服务费 |  |  |  | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 6 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 70.48 | 70.48 |  |  |  |  |
| 7 | 施工监理费 |  |  |  | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 8 | 工程勘察费 |  |  |  | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 9 | 工程设计费 |  |  |  | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 |  |  |  | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |
| 11 | 人防易地费 |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 12 | 检验试验费 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 13 | 高可靠性供电费用 |  |  |  | 26.25 | 26.25 |  |  |  | 按实际 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00% |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 四 | 项目总投资 | 1907.21 | 200.00 | 4935.57 | 798.42 | 7841.20 |  |  |  | 100.00% |