河西高新区柳太路（绿柳路至白露大桥段）污水管网提升工程投资概算汇总表

| 序号 | 项目名称 | 概算价值(万元) |  |  |  |  | 经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 一 | 工程费用 | 3781.07 |  |  |  | 3781.07 | m | 1243 | 30419 |
| 1 | 道路工程 | 267.34 |  |  |  | 267.34 | ㎡ | 1963 | 1361.9 |
| 2 | 污水工程 | 3513.73 |  |  |  | 3513.73 | m | 1243 | 28268.14 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 635.26 | 635.26 | m | 1243 | 5111 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 209.37 | 209.37 |  |  |  |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 74.92 | 74.92 | 20+(4661.12-1000)*1.5% |  |  |
| 1.2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 7.56 | 7.56 | 3781.07* 0.2 / 100 |  |  |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 10.26 | 10.26 |  |  |  |
| 1.3.1 | 施工招标 |  |  |  | 10.26 | 10.26 | 4.1265+(3781.07-1000)*0.2205% |  |  |
| 1.4 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  | 40.81 | 40.81 | 13+(3781.07-1000)*1% |  |  |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 75.82 | 75.82 | 62.48+(96.64-62.48)/(5000-3000)*(3781.07-3000) |  |  |
| 2 | 建设用地费 |  |  |  | 33.6 | 33.6 |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 20.57 | 20.57 |  |  |  |
| 3.1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 11.55 | 11.55 | (9.6+(22.4-9.6)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9 |  |  |
| 3.2 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 4.51 | 4.51 | (4+(8-4)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9 |  |  |
| 3.3 | 初步设计文件评估咨询 |  |  |  | 4.51 | 4.51 | (4+(8-4)/(10000-3000)*(4769.64-3000))*0.9 |  |  |
| 4 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 182.43 | 182.43 |  |  |  |
| 4.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 85.07 | 85.07 | 3781.07 *(0.75%+1.5%) |  |  |
| 4.2 | 工程设计费 |  |  |  | 97.36 | 97.36 |  |  |  |
| 4.2.1 | 基本设计费 |  |  |  | 97.36 | 97.36 | (93.42+(147.51-93.42)/(5000-3000)*(3781.07-3000))*1*0.85*1 |  |  |
| 5 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 47.26 | 47.26 | 3781.07*1.25% |  |  |
| 6 | 工程保险费 |  |  |  | 18.91 | 18.91 | 3781.07 * 0.5% |  |  |
| 7 | 检验试验费 |  |  |  | 37.81 | 37.81 | 3781.07 * 1.0% |  |  |
| 8 | 其他费用 |  |  |  | 85.31 | 85.31 |  |  |  |
| 8.1 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 征占用土地面积*1.1元/㎡ |  |  |
| 8.2 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |
| 8.3 | 水土保持监测费 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 8.4 | 水土保持验收费 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 8.5 | 基坑及支护监测费 |  |  |  | 15.23 | 15.23 |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 353.31 | (第一+第二)*8% |  |  |
| 四 | 总投资 |  |  |  |  | 4769.64 | m | 1243 | 38372 |