柳州市发展和改革委员会文件

柳发改规划〔2022〕222号

柳州市发展和改革委员会关于柳州市化纤厂泵站管理房异地回建工程初步设计的批复

柳州市防洪排涝工程管理处：

报来《关于请予审批柳州市化纤厂泵站管理房异地回建工程初步设计的请示》（柳防管项〔2022〕65号）收悉。该工程初步设计已经大成工程咨询有限公司评估并出具评审报告。经研究，现批复如下：

一、为保障柳州市化纤厂泵站的正常运行以及附属防洪排涝工程设施安全，继续发挥柳州市化纤厂泵站的防洪排涝效益，原则同意该项目初步设计。

二、投资项目审批监管平台项目代码：2207-450200-04-01-730781。

三、项目建设地点：柳州市柳北区。

四、建设规模和建设内容：新建一栋3层框架结构泵站管理房，建筑面积约921.40平方米，并新建停车场等场区附属设施。

五、主要技术标准：新建泵站管理房为四级建筑物，建筑耐火等级为二级，抗震防烈度为6度，建筑结构安全等级为二级，屋面防水等级为Ⅰ级。

六、投资规模和资金来源：项目概算总投资363.42万元，其中：工程部分费用357.54万元,移民和环境保护费用5.88万元，资金来源为柳州市财政资金。

七、按照环评、安全、节能的要求做好相关工作并采用国家绿色建筑标准。

接文后，请严格按照基本建设程序开展施工图设计和其他开工前准备工作，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述指标的，须到我委重新报批项目初步设计和概算；在实施过程中突破上述指标且符合相关规定的，须依照程序办理调整概算手续。

在下一阶段工作中要做好与各管线布设单位的协调对接，做到统一设计、同步实施，避免重复建设。

每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作，直至项目实施完毕为止。

（自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771—2328688,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771—12388，收信地址：广西壮族自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028;

柳州市发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0772—2826710，柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0772—12388，收信地址：柳州市城中区文昌路66号文昌综合楼柳州市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组，邮编：545006。）

附件：柳州市化纤厂泵站管理房异地回建工程初步设计概算表

柳州市发展和改革委员会

2022年9月5日

政府信息公开选项：主动公开

柳州市发展和改革委员会 2022年9月5日印发

工程名称：柳州市化纤厂泵站管理房异地回建工程初步设计概算表	单位：万元
序号	工程或费用名称	建安
工程费	设备
购置费	独立
费用	合计
I	工程部分投资
一	建筑工程	248.66
248.66
(一)	泵站管理房	216.98
216.98
(二)	场区建设	29.21
29.21
(三)	其他建筑工程	2.46
2.46
二	机电设备及安装工程	12.56	2.68
15.24
(一)	管理房电气工程	12.56	2.68
15.24
三	金属结构设备及安装工程	4.11	2.37
6.48
(一)	管理房给排水工程	4.11	2.37
6.48
四	临时工程	19.40
19.40
(一)	边坡支护	13.79
13.79
(二)	办公生活及文化福利建筑	2.79
2.79
(三)	其他施工临时工程	2.82
2.82
五	独立费用
50.73
(一)	建设管理费
24.04	24.04
(二)	科研勘察设计费
21.76	21.76
(三)	其他
4.93	4.93
一至五部分投资合计	284.73	5.05	50.73	340.51
基本预备费(5%)
17.03
静态总投资
357.54
价差预备费
建设期融资利息
工程部分总投资
357.54
II	移民与环境投资
一	征地移民补偿
二	水土保持工程	2.60
2.60
三	环境保护工程	3.28
3.28
移民与环境总投资	5.88
5.88
III	工程投资总计
静态总投资
363.42
总投资
363.42