工程建设强制性标准执行情况检查表（结构）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基、基础设计 | 设计、计算采用的场地类别、地基参数是否符合勘察成果 |  |  |  |
| 2 |  | 地基承载力计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 3 |  | 地基变形计算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 4 |  | 挡土墙、地基或滑坡稳定以及基础抗浮验算是否符合GB50007等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 5 |  | 存在液化土层的地基,采取的处理措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 6 |  | 地基处理是否符合JGJ79等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 7 |  | 桩基础设计是否符合GB50007 、GB50011、 JGJ 94、JGJ 106等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 8 |  | 地基、基础设计是否符合地方标准中的强制性条文要求（地方标准中不允许制定强条） |  |  |  |
| 9 | 设计荷载 | 设计采用的荷载取值是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 10 |  | 设计采用的荷载组合是否符合GB50009等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 11 | 抗震设防 | 抗震设防类别划分是否符合GB50223等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 12 |  | 抗震设防标准的确定是否符合GB50223、GB50011、JGJ 3、GB 50010等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 13 |  | 抗震设防烈度的确定是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 14 | 建筑形体及其构件布置的规则性 | 建筑形体的规则性判定是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 15 |  | 结构体系布置是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 16 |  | 非结构构件的抗震设计是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 17 |  | 框架结构填充墙不利影响的处理是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 18 | 结构材料 | 抗震结构对材料的特殊要求是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 19 |  | 结构材料性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 20 |  | 施工过程中的钢筋代换是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 21 | 地震作用和抗震验算 | 地震作用的计算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 22 |  | 重力荷载与设计地震动参数取值是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 23 |  | 考虑局部地形影响对地震动参数的增大处理是否符合GB50011、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 24 |  | 结构的楼层剪力系数是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 25 |  | 结构构件的抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 26 | 混凝土结构 | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010、JGJ 3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 27 |  | 结构的抗震等级是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 28 |  | 框架梁的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 29 |  | 框架柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 30 |  | 框支梁、框支柱的钢筋配置是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 31 |  | 剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 32 | 砌体结构 | 砌体结构中墙与柱的高厚比是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 33 |  | 砌体结构中圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 34 |  | 房屋的高度和层数是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 35 |  | 房屋抗震横墙的间距是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 36 |  | 构造柱（芯柱）的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 37 |  | 圈梁的设置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 38 |  | 楼（屋）盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 39 |  | 楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 40 | 底部框架-抗震墙砌体房屋 | 底部框架-抗震墙砌体房屋的结构布置是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 41 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用计算是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 42 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的楼盖构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 43 |  | 底部框架-抗震墙砌体房屋的托墙梁的构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 44 | 多、高层钢结构 | 多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 45 |  | 多、高层钢结构房屋的抗震等级是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 46 |  | 框架柱的长细比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 47 |  | 梁柱刚接焊缝是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 48 |  | 支撑的长细比、板件的宽厚比是否符合GB50011等相关强制性条文的规定 |  |  |  |
| 49 | 超限 高层建筑结构 | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2015]67号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查 |  |  |  |
| 50 |  | 施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计 |  |  |  |
| 51 |  | 如项目所在地有地方标准，是否符合强制性条文要求（地方标准中不允许制定强条） |  |  |  |
| 52 | 计算书完整性，包括结构整体计算和特殊构件验算 | 是否进行了必要的计算分析 |  |  |  |
| 53 |  | 计算输入是否符合要求 |  |  |  |
| 54 |  | 计算分析是否正确合理 |  |  |  |
| 55 |  | 计算结果是否正确应用 |  |  |  |
| 56 |  | 复杂结构是否采用多个模型计算 |  |  |  |
| 57 | 特殊构件的分析、设计与构造 | 特殊构件的分析、设计与构造，如电梯吊钩、悬臂构件、短柱、梁或楼板上立柱等是否符合要求 |  |  | 如有一点不合格，即为不符合 |
| 58 | 设计文件签章 | 注册结构工程师在结构设计文件上签章情况是否符合有关法规规定 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |

注：当工程不涉及检查内容项时请在该项内画斜线。

检查组成员签字：                            检查日期：